Приложение к Акту готовности

Образовательной организации

Нижнетуринского городского округа

к 2025/2026учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты | Устав «МБОУ Косьинская СОШ», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 10.12.2024 г. № 1133 |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | Указать реквизиты | Решение комитета по управлению муниципальным имуществом от 07.10.2022 года и № 115 «О закреплении муниципального имущества МБОУ «Косьинская средняя общеобразовательная школа» на праве оперативного управления |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты | Постановление главы Нижнетуринского городского округа от 19.10.2022 года №1015 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование МБОУ Косьинской средней общеобразовательной школе» |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - Соответствие данных, указанных в лицензии, Уставу; - Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - Дата и номер свидетельства об аккредитации. | - Лицензия от 20.04.2018 № 19698, серия 66ЛО1 № 0006508, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 20.04.2018 № 19698 серия 66ПО1 № 0016019; - Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу «МБОУ Косьинская СОШ»; - Виды деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. - Дополнительные образовательные услуги: отсутствуют; - 4) Свидетельство об аккредитации от 04.06.2018 № 9465 |
| 5. | Наличие образовательных программ | - Имеются (перечислить); - Отсутствуют. | - Основная образовательная программа начального общего образования; - Основная образовательная программа основного общего образования; - Основная образовательная программа среднего общего образования - Основная образовательная программа дошкольного образования |
| 6. | Наличие программ развития образовательного учреждения | - Имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; - Отсутствуют. | Программа развития «МБОУ Косьинская СОШ», утверждённая приказом «МБОУ Косьинская СОШ» от 20.11.2024 № 62 «Программа развития МБОУ «Косьинская средняя общеобразовательная школа» |
| 7. | Наличие плана работы образовательного учреждения на 2025-2026 учебный год | - Наличие; - Когда и кем утвержден. | План работы МБОУ «Косьинская СОШ» на 2025/2026 учебный год, утвержденный приказом МБОУ «Косьинская СОШ» от 25.06.2025 г. № 36 «Об утверждения плана работы МБОУ «Косьинская СОШ» на 2025-2026 учебный год» |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательного учреждения | - Всего (единиц); в том числе: - с массовым пребыванием людей (единиц); - с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие). | 1) 1 (одно), в том числе: - 1 (одно) с массовым пребыванием людей; - 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 9. | Условия работы образовательного учреждения | - В одну или в две смены (указать); - В первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - Во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них. | - Обучение осуществляется в одну смену; - Количество классов: 8. Количество обучающихся: 26. Обучение во вторую смену отсутствует. |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении | - Проектная допустимая численность обучающихся (человек); - Количество классов по комплектованию; - Планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе: с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - Наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек). | - 30 человек; - 8 классов; - 26 человек , в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; - Не превышает |
| 11. | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | - По штатному расписанию, в том числе: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - По факту, в том числе: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - Наличие вакансий (указать). | 1) По штатному расписанию – 20 в том числе: администрация – 3; учителя - 8; воспитатели - 1; медицинские работники - 0; иные работники – 8; 2) По факту - 20, в том числе: администрация - 3; учителя - 8; воспитатели - 1; медицинские работники - 0; иные работники - 8; 1 свободная вакансия (учитель химии и биологии) |
| Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
| 12. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - Канализации; - Отопления; - Водоснабжения. | Акты технического контроля (указать реквизиты) | - Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков от 14.05.2025г.; - Акт гидравлического испытания системы теплопотребления от 14.05.2025 г.; - Акт проверки состояния водопроводной системы от 14.05.2025г. |
| 13. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Соответствует/не соответствует | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100 % |
| 14. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные проценты, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательное учреждение обеспечено учебниками в соответствии с требованиями стандартов на 100 % |
| 15. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | Соответствуют/не соответствуют | ---- |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении |  |  |  |
| 16. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В наличие, 157,0 кв.м. К образовательному процессу готов |
| 17. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 85%. |
| 18. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Отсутствует |
| 19. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | Указать реквизиты актов испытаний | Акт испытания спортивного оборудования спортивного зала МБОУ «Косьинская СОШ» от 23.05.2025 г. |
| Пожарная безопасность образовательного учреждения |  |  |  |
| 20. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | Предписание/акт (указать реквизиты) - Количество не устранённых нарушений; - Количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истёк; - Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); - Отчёты об устранении нарушений | Предписания/акты отсутствуют |
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя |  |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | - Обучение руководителя образовательного учреждения пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); - Наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; - Обучение сотрудников ППБ; - Обучение обучающихся ППБ; - Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений). | - Директор обучен. Диплом 504900006751 от 28.02.2025 года НОЧУ ДПО «Профессионал» 256 час. - Заведующая хозяйством обучена в 05.05.2022 г; протокол № 05-05-2022/1 ООО «Учебно-производственный центр «Цесна» - Завуч обучена 05.05.2022 г; протокол № 05-05-2022/1 ООО «Учебно-производственный центр «Цесна» - Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж); - Обучение обучающихся проводится в рамках уроков ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану утвержденному приказом «МБОУ «Косьинская СОШ» внепланово в пожароопасные периоды. - Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/ сентябрь) согласно утверждённому графику утвержденному приказом «МБОУ «Косьинская СОШ» от 13.01.2025 г. № 5/2 «О проведении практических тренировок по эвакуации учащихся из МБОУ «Косьинская СОШ»; с представителями пожарной части. |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | - Достаточность имеющихся средств; - Наличие журнала учета средств; - Проверка средств на срок годности, при необходимости их замена. | - Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: - Огнетушитель ОП 4(3) АБСЕ-0,1 – 13 штук; - В наличии; - Технический осмотр средств пожаротушения проведен июнь 2024 году. Замена не требуется. |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) людей при пожаре, их техническое обслуживание | - Наличие и исправность АПС, СОУЭ (указать реквизиты); - Вывод АПС, СОУЭ (указать реквизиты); - Договор на обслуживание (указать реквизиты); - Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал учреждению: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); - Наличие ответственного лица; - Наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | - АПС, СОУЭ имеются. ВЭРС-ПК-8,ОКО-А%П,АМ-99,установлена в августе 2022 года. Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 19.06.2025 г.; - Вывод АПС, СОУЭ на пульт 166 ПСЧ ФГКУ 46 ОФПС; - Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор от 09.01.2025 г. - Сигнал дублируется на пульт 167 ПСЧ ФГКУ 46 ОФПС; |
| 25. | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности | Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты | Протокол «Измерения сопротивления изоляции электрических проводов кабельных линий» от 07.07.2023г. № 01-12-19, ООО «АС-групп» |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | - Внутреннее; - Наружное | - Отсутствует; - Имеется. В 80 м. от МБОУ «Косьинская СОШ» расположен пожарный водоем. Состояние удовлетворительное. Объем 100 куб.м. |
| 28. | Наличие декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация имеется. Зарегистрирована ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНД и ПР от 27.03.2021 № 65478000 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/акт (указать реквизиты) - Количество выданных предписаний по устранению нарушений; - Количество устранённых нарушений; - Количество не устранённых нарушений; - Количество не устранённых нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября текущего года; - Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); - Отчёты об устранении нарушений | Предписания, акты отсутствуют |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | - Обучение руководителя образовательного учреждения (наличие документа, указать реквизиты); - Наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; - Обучение сотрудников | - Обучен в 2025 году. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Качканар, Кушва, ,Нижняя Тура»№ АР 0292308 - Обучена заведующая хозяйством в 2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Качканар,Кушва,Красноуральск,Нижняя Тура» №Ар0292314 - Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж) |
| 31. | Организация питания обучающихся | - Наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; - Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью; - Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); - Организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - Договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - Планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); - Паспортизация пищеблока | - Столовая, 29,0 кв.м.; - Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью составляет 100 %; (холодильник «Норд», шкаф холодильный «Бирюса», плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-4 ШМ, холодильник «Минск».электромясорубка «Мулинекс») - Акт проверки технологического и холодильного оборудования от 22.05.2025 г. - Питание организуется самостоятельно, за счет собственной столовой. - 100 % - Паспортизация выполнена. Паспорт от 01.09.2022 г. |
| 32. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие, 01.04.2025 г |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установлены в 2023 году на пищеблоке установка обеззараживания воды «UV-6» |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательного учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных учреждений) | Указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции и её готовности от 06.04.2023 г. |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | - Наличие медицинского кабинета, если иное - указать; - Лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - Обеспеченность медицинским персоналом | Медицинский кабинет отсутствует. Медицинскую помощь оказывает фельдшер ФАП поселка Косья. - Договор с ГБУЗ СО НТ ЦГБ от 09.01.2025 года |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | Указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 06/03240-25-06/03243-25 , 06/03621-25 от 22.04.2025 г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения |  |  |  |
| 37. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписания, акты отсутствуют |
| 38. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт в наличие, согласован: - Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области» - 17.03.2023 г.; - Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 27.03.2023 г. - Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 10.04.2023 г. Управлением образования администрации НТГО 17.03.2023 г, 4 категория |
| 39. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 6/4 от 13.01.2025 года «Об обеспечении антитеррористической защищенности» |
| 40. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1)20 2) 3 |
| 41. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | имеется | имеется |
| 42. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | имеется | В наличии, Положение об организации пропускного режима в МБОУ «Косьинская СОШ» утв.17.07.2018 г. приказ №44 |
| 43. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Охрана осуществляется вахтером, пн-пт с 7-00 до 20-00. 2) В ночное время сторож ( с 20.00 до 7.00) |
| 44. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) Имеется, в исправном состоянии; 2) Вывод на пульт ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» ; 3) Ответственное лицо – заведующая хозяйством Кортавова Наталья Юрьевна, приказ «МБОУ «Косьинская СОШ» от 28.06.2023 г. № 58 «О назначении лица ответственного за работу видеонаблюдения и состояния кнопки тревожной сигнализации»; 4) Договор от 01.01.2025 г. на обслуживание КТС (КЭВ) заключен |
| 45. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, в исправном состоянии 2. Договор с ООО «Рубеж» от 01.01.2024. |
| 46. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, в исправном состоянии 2. Договор с ООО «Рубеж»от 01.01.2025. |
| 47. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | - В наличие по периметру и внутри здания; - 13 камер (в том числе: по периметру здания (7 камер), внутри здания (6 камеры)); - Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже, в кабинете директора и посту вахтера; - Ответственное лицо – заведующая хозяйством Кортавова Наталья Юрьевна, приказ «МБОУ «Косьинская СОШ» от 28.06.2023 № 58 «О назначении лица ответственного за работу системы видеонаблюдения»; |
| 48. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оборудованное рабочее место для сторожа с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |
| 49. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии 2) Вахтер |
| 50. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Турникет на входе в здание. |
| 52. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 53. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | турникет |
| 54. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 55. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется. В наличие 5 светильников, расположенных по периметру здания/территории; 2)В исправном состоянии, ремонта не требует |
| Информационная безопасность |  |  |  |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты | Проведена проверка на основании приказа «МБОУ «Косьинская СОШ» от 27.06.2025 г. № 35 «О создании комиссии для ревизии фонда школьной библиотеки а наличие экстремистских материалов» |
| 63. | Наличие в образовательном учреждении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | Указать реквизиты |  |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  |  |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты |  |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | - Название и тип контент-фильтра; - Все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты |  |
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты |  |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | - наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1. Приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного движения № 33 от 23.06.2025 года 2. Соответствует ГОСТу Р 51160-98 3. Маршрут согласован в ГИБДД 4. Договор на предрейсовый. послерейсовый мед.осмотр водителя заключен с ГБУЗ СО НТ ЦГБ № 6 /2025 5. Марщрут согласован с ГИБДД 04.07.2022 г. Тех.осмотр – договор с ООО « Вираж 2» . Техосмотр будет пройден 16.07.2025 года Водитель Пирогов Анатолий Сергеевич. Стаж 43 года |
| 70. | Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – паспорт) | - Наличие (в том числе визуализированного паспорта); - Паспорт утвержден (дата); - Паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской федерации по Свердловской области (дата); - Паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | - Имеется в наличие; - Утверждён 04.07.2023 г.; - Паспорт согласован ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 04.07.2023 г.; - Паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа 30.06.2023 г. |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Внутришкольная площадка, расположенная на 2 этаже здания, в общем коридоре |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется, в количестве 1 штук. Расположены на 1 этаже, в правом крыле здания |
| 74. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиями Национального стандарта Российской Федерации | - Наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289-2004; - Наличие и состояние тротуаров на маршрутах детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется. 2) На маршрутах движения детей к образовательному учреждению на расстоянии 800 м расположен 1 пешеходный переход. 3) Тротуар имеется вдоль школы. Состояние удовлетворительное |
| 75 | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Имеется |
| Охрана труда |  |  |  |
| 75. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | Указать реквизиты | Ответственное лицо – завхоз Кортавова Н.Ю., приказ от 28.06.23 г. № 60 «О назначении ответственного за охрану труда» |
| 76. | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты | Коллективный договор от 09.01.2023 г. № 1-К на 2022 – 2025 гг. |
| 77. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - Обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Обучен. Удостоверение «о проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 ч.» от 05.05.2023 ООО « Учебно-производственный центр «ЦЕСНА» №168/17 - Обучена заведующая хозяйством Кортавова Н.Ю. от 05.05.2023 года ООО « Учебно-производственный центр «ЦЕСНА» № 179/4 - Обучена завуч Верхоланцева Н.А, от 05.05.2023 года ООО « Учебно-производственный центр «ЦЕСНА» № 179/3 |
| 78. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | «План мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2025-2026 учебный год в МБОУ «Косьинская СОШ» от 23.06.2025 г. № 32 |
| 79. | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты | Инструкци по охране труда в наличии , утверждены приказом «МБОУ «Косьинская СОШ» от 23.06.2022 № 37 « О введении в действие инструкций по охране труда» |
| 80. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
| 81. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Инструктажи проводятся в соответствии с приказом, 2 раз в год (сентябрь, октябрь) |
| 82. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - Количество рабочих мест, всего; - Количество аттестованных рабочих мест; - Количество не аттестованных рабочих мест; - Планируемые сроки аттестации | - 32; - 32; - 0; - СОУТ проведена в сентябре 2022 года |
| Ремонтные работы |  |  |  |
| 83. | Проведение капитального ремонта | Виды работ | нет |
| 84. | Проведение текущего ремонта | Виды работ |  |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения | Указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | нет |